
屯审管建函﹝2026﹞11号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于太重榆液长治液压有限公司浸渗生产线建设项目环境影响报告表的批复

太重榆液长治液压有限公司：
你公司报送的《太重榆液长治液压有限公司浸渗生产线建设项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区李高乡康庄村东北（康庄工业园区内），建设浸渗生产线建设项目。本项目建设一条浸渗生产线，购置并安装全自动有机浸渗设备。年浸渗机油泵泵体10万件。总投资230万元，环保投资20万元。屯留经济技术开发区管理委员会2025年12月25日对本项目予以备案，项目代码：2512-140455-89-05-957810。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。浸渗工序的废气排放环节为真空浸渗罐的抽真空排气环节，采取无组织方式排放。运营期产生的废气为浸渗过程产生的非甲烷总烃，厂区内无组织非甲烷总烃排放限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）“表2 大气污染物无组织排放限值”；厂界无组织非甲烷总烃排放限值执行原长治市环境保护局《关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）中企业边界排放限值。
3、严格落实水污染防治措施。生活污水排入公司现有污水处理站内处理后排入市政污水管网，最终排入屯留县城区污水处理厂。脱脂废水、清洗废水、固化废水、纯水制备废水等生产废水经新建浸渗设备废水处理系统处理后排入市政污水管网，最终排入屯留县城区污水处理厂。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。脱脂、浸渗、固化产生的废包装桶集中收集于库房中暂存，交由厂家回收。设备维护产生的废机油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。一般工业固体废物贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

5、加强噪声源的管理。浸渗设备、纯水机、污水处理设备和风机等产噪设备产生的噪声采用低噪声设备，合理调整设备布置，主要生产设备安装隔震垫，采用隔声、距离衰减等降噪措施。运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，严禁噪声扰民。
6、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2026年3月17日  
3

