长治市屯留区石油天然气长输管道建设和保护（突发）事故应急预案

# 1 总则

1.1 编制目的

为有效预防和处置长治市屯留区石油天然气长输管道(以下简称油气管道)建设和保护(突发）事故，建立健全屯留区油气长输管道建设和保护风险防范化解机制，最大限度降低事故危害程度，保障管道设施稳定运行，制定本预案。

1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《山西省石油天然气管道建设和保护办法》《山西省突发事件应急预案管理办法》《山西省石油天然气长输管道建设和保护事故应急预案》《长治市突发事件总体应急预案》《长治市石油天然气长输管道建设和保护事故应急预案》等。

1.3 适用范围

本预案适用于我区行政区域内因第三方人为活动造成的严重影响石油天然气输送安全事故的应对，包括第三方使用机械工具破坏油气管道及附属设施，以及第三方挖沙、采石等活动影响油气管道安全运行事故应对。

因自然灾害(地震灾害、地质灾害等)、事故灾难(危险化学品事故、特种设备事故等)、社会安全事件(恐怖袭击、刑事案件等)以及其他因素影响或可能影响我区油气管道正常运行时，依据我区相关专项应急预案执行，本预案做好衔接。

1.4 工作原则

坚持统一领导、分级负责，预防为主、防控结合，属地管理、协调应对，快速反应、科学处置的原则。

1.5 事故分级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,按照危害程度、影响范围、损毁程度等因素，我区油气长输管道建设和保护事故分为特别重大、重大、较大、一般4个等级(见附件1)。

1.6 事故风险

1.6.1 油气管道输送过程中的危险有害因素分析

管道可能因第三方破坏、腐蚀、材质、施工缺陷等因素引起埋地管道泄漏或断裂，遇到点火源发生火灾爆炸。主要危害因素有：

（1）管道腐蚀

腐蚀失效是长输管道主要失效形式之一，腐蚀有可能大面积减薄管道的壁厚，导致过度变形或爆破，也有可能导致管道腐蚀穿孔。埋地管道受所处的土壤类型、土壤电阻率、土壤含水量（湿度）、pH值、硫化物含量、氧化还原电位、微生物、杂散电流等因素的影响会造成管道电化学腐蚀、化学腐蚀、微生物腐蚀、应力腐蚀和干扰腐蚀等。

管道外腐蚀是在外防腐层破坏/剥离、阴极保护不完全/被屏蔽情况下发生的，发生后腐蚀速率与土壤腐蚀性、阴极保护度等因素有关。防腐层失效的主要原因有土壤对涂层的化学、物理破坏，运行条件造成的涂层老化、阴极保护副作用造成涂层剥离，施工质量差和补口不合格，以及外界活动破坏防腐层等，此外在定向钻施工时，也可能损害防腐层。

由于管道线路较长，沿途不可避免地会被杂散电流干扰或与某些设施相交甚至平行，这些干扰源或设施都会对管道造成不同程度的不良影响。管道沿线附近不可避免存在高压输电线路伴行地段以及干扰接地体，这些地段管道可能存在杂散电流干扰腐蚀问题。

此外管线穿越铁路、公路时多采用套管穿越，套管穿越处也是管线的腐蚀敏感点，需要加强套管穿越处的腐蚀电位检测。

复杂的腐蚀环境以及管道防腐、阴极保护不到位等都可能造成管道腐蚀，严重时可造成管道穿孔，引发事故。

（2）疲劳失效

管道、设备等设施在交变应力作用下发生的破坏现象称为疲劳破坏。所谓交变应力即为因载荷作用而产生随时间周期或无规则变化的应力。交变应力引起的破坏与静应力引起的破坏现象截然不同，即使在交变应力低于材料屈服极限的情况下，经过长时间反复作用，也会发生突然破坏。

油气管道穿越公路、铁路处地基振动产生管道振动，从而引起交变应力。管道、设备等设施在制造过程中都存在开孔或支管连接，如焊缝存在夹渣、气孔、裂纹、未焊透、未熔合等内部缺陷，将造成应力集中。随着交变应力作用于这些几何不连接部位或缺陷部位，将产生疲劳裂纹。疲劳裂纹逐渐扩展并最终贯穿整个壁厚，从而导致介质泄漏或火灾、爆炸事故。

（3）管材缺陷或施工、焊接缺陷

管材缺陷可导致管道强度达不到要求而出现裂纹或断裂现象：管道在施工时储运不当、敷设回填不当、施工质量不过关、管道接头焊接质量差、焊口未焊透或防腐层被损伤等原因，可导致管道强度下降或腐蚀加速，给管线的安全运行造成隐患。

（5）第三方破坏

第三方破坏可分为无意破坏和有意破坏两种。管线所经过地区打孔盗油盗气，违章建设、施工都可能破坏管道，根据管道事故的不完全统计，社会风险危害因素（第三方破坏）已经成为油气长输管道泄漏、火灾、爆炸事故的主要原因之一。

1.6.2 高后果区危险因素分析

高后果区识别以《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）为主要依据。管道的影响区域内存在学校、幼儿园、医院，或者炸药库、大型油库、大型加气站等高危场所，或者高铁、高速公路、电厂等国家重要基础设施，高后果区等级按照国家标准《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）识别。这些高后果区主要存在以下风险：

- 管道两侧5m存在各种违章行为、违章施工、人为的无意识破坏、不法分子的蓄意破坏、恐怖袭击等。

- 管道两侧30m内存在工厂等，公路开挖、堆垛可能对管道造成额外应力，可能对管道造成破坏，附近存在村庄、高压线等，容易引发事故。

- 其他第三方破坏、腐蚀、焊缝缺陷、地质灾害等可能导致管道泄漏，着火，爆炸，发生重大事故。

- 高后果区内电力设施复杂交错，杂散电流易对管道造成影响，腐蚀管道。

- 人口密集型高后果区内一旦发生事故，将难以及时疏散人员至安全区域，从而造成人员伤亡。

- 存在易燃易爆场所的高后果区，发生火灾、爆炸等事故将相互作用，造成次生灾害，扩大影响范围。

1.6.3 管道穿越特殊地区的危险有害因素分析

- 管道沿途穿越有公路、铁路、河流、山林区以及采空区等。

- 穿越水域的影响

- 穿越水域的油气管道，若设计、施工考虑不周而导致管道敷设存在缺陷；维修、消除隐患比较困难，不能因及时消除等易引起管道损坏，导致介质泄漏，引起事故。

- 穿越水域的油气管道，防腐措施不到位或防腐失效、土壤及水对金属管道的腐蚀危害、遇洪水或河水冲刷，将使管道悬空或拱起，造成变形、弯曲会导致管道破裂受损，造成介质泄漏以及超压膨胀。介质泄漏污染水源，可能造成人员中毒；超压膨胀导致水位进入管道，无法输送石油天然气然气，导致上下游输送中断。

- 穿越山林区的影响

- 穿越林区的油气管道，若设计缺陷或人为损坏造成管道破裂，或者林区树木根系向下生长均可能破坏管道结构引发介质泄漏，遇明火、静电火花造成火灾爆炸事故，进而导致林区着火，对植被林区及周围村庄造成损害。

- 穿越道路的影响

- 穿越道路的油气管道，若设计、施工考虑不周，套管选型不当、强度不足，或重型车辆反复碾压，有导致管线变形破裂而泄漏的可能，遇明火发生火灾爆炸，进而对道路上车辆人员造成损害，甚至引发群死群伤连锁反应；另外公路两旁施工或养护时，也可能对地下管道造成一定的影响。

- 穿越采空区的影响

- 穿越采空区的油气管道，若设计、施工考虑不周，套管选型不当、强度不足，由于受到采空区挤压、拉拽，经常出现沉降、位移、翘曲，严重时发生弯曲变形，管道本体出现褶皱变形。若发生强烈地震时，采空区可能会出现严重塌陷，管道受外力压迫或支撑不足，造成管道变形甚至断裂。

# 2 应急救援指挥体系

屯留区石油天然气长输管道建设和保护事故应急救援指挥体系由区、乡（镇）二级应急指挥部及其办公室组成。

2.1 区石油天然气长输管道建设和保护事故应急指挥部

指挥长：区政府分管能源工作的副区长。

副指挥长：区政府办、区应急管理局、区能源局主要负责人。

成员单位：区委宣传部、区发展改革和科技局、长治市公安局屯留分局、区财政局、区自然资源局、长治市生态环境局屯留分局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水利局、区应急管理局、区市场监督管理局、区能源局、区卫生健康和体育局、区消防救援大队、区公路管理段、各乡（镇）应急指挥部、各管输企业。

屯留区石油天然气长输管道建设和保护事故应急指挥部(以下简称区指挥部)下设办公室，办公室设在区能源局，办公室主任由区能源局主要负责人兼任。

指挥部及其办公室、成员单位职责见附件2。

2.2 现场指挥部

发生一般及以下石油天然气长输管道建设和保护事故，由事发地乡（镇）人民政府组建现场应急指挥部，乡（镇）人民政府主要负责同志任现场总指挥。涉及两个及以上乡（镇）的，区指挥部负责协调，具有属地管理责任的区指挥部分别负责处置。

发生特别重大、重大、较大石油天然气长输管道建设和保护事故，区指挥部配合上级现场指挥部做好应急处置工作。

区现场指挥部设置如下：

指挥长：区政府分管能源工作的副区长。

副指挥长：区政府办、区应急管理局、区能源局、事发地乡(镇)应急指挥部主要负责人。

现场指挥部下设综合协调组、应急处置组、气源调度组、秩序维护组、医学救护组、综合保障组、新闻舆情组7个工作组。根据事故应急处置实际需要，指挥长可视情调整工作组、组成单位及职责，调集区直有关部门和单位参加事故处置工作。

2.2.1 综合协调组

组长：区能源局主要负责人。

成员单位：区能源局、区应急管理局、长治市公安局屯留分局、事发地乡(镇)人民政府应急指挥部。

职责：承担现场指挥部的值守工作，负责区指挥部指令的接收与转发；收集、汇总现场处置情况和应急救援工作文件资料，综合协调应急救援资源。

2.2.2 抢险救援组

组长：区应急管理局、区能源局主要负责人。

成员单位：区应急管理局、区能源局、长治市生态环境局屯留分局、区住房和城乡建设局、区卫生健康和体育局、区消防救援大队、事发地乡(镇)人民政府应急指挥部，相关企业。

职责：制定抢险救援方案，组织力量开展险情处置、应急救援，防范次(衍)生事故；对事故的发展趋势和恢复方案等提出建议。

2.2.3 气源调度组

组长：区能源局分管负责人。

成员单位：区发展改革和科技局、区能源局、区财政局、区交通运输局，各有关管输企业。

职责：制定气源调度方案，组织协调相关部门和油气企业向管道气供应受到影响的区域调配天然气，督促落实各项气源调度措施等。

2.2.4 秩序维护组

组长：长治市公安局屯留分局分管负责人。

成员单位：长治市公安局屯留分局、区自然资源局、区交通运输局、区水利局、区公路管理段，事发地乡(镇)人民政府应急指挥部。

职责：事故发生地实施现场保护，维护治安和警戒，实施交通管制，保障抢险救援道路畅通。

2.2.5 医学救护组

组长：区卫体局主要负责人。

成员单位：区卫体局，事发地乡(镇)人民政府应急指挥部。

职责：指挥调度医疗卫生力量，确定定点医院；协调调派专家，展开伤病员抢救、转运和院内救治；为指挥人员、抢险救援人员和集中转移安置人员提供医疗卫生保障。

2.2.6 综合保障组

组长：事发地乡(镇)人民政府应急指挥部负责人。

成员单位：区发展改革和科技局、区应急管理局、区财政局、区交通运输局、区水利局、区能源局、事发地乡(镇)政府人民政府应急指挥部。

职责：负责保障救援人员、装备和物资的需要；负责现场救援的通讯畅通；负责运力、油料、电力等供应保障；负责救援人员和其他相关人员生活保障。

2.2.7 新闻舆情组

组长：区委宣传部分管负责人。

成员单位：区委宣传部、区能源局，事发地乡(镇)人民政府应急指挥部。

职责：根据指挥部发布的权威信息，组织协调新闻媒体开展应急新闻报道，积极引导舆论等。

### 3 风险防控

区各乡(镇)人民政府及相关部门要准确掌握本地区油气管道建设和保护风险情况，对可能发生的油气管道建设和保护事故进行综合性评估和趋势分析，建立信息共享机制。

区能源局要指导、监督有关部门履行保护义务，依法查处危害油气输送管道建设和安全的违法行为。长治市公安局屯留分局要依法查处侵占、破坏、盗窃、哄抢管道设施等违法犯罪行为。自然资源局要依法查处毗邻油气输送管道保护范围的矿山领域无证开采、超越批准的矿区范围采矿以及其他非法违法占地等行为。住房和城乡建设局要严格油气输送管道周边建筑施工项目的日常监督管理。交通运输局要组织协调解决农村公路、水路建设项目与油气输送管道建设和安全运行相关的重大问题。水利局要依法查处并协调解决河道采砂对油气管道造成的安全隐患等。应急管理局要负责管道工程建设项目安全设施与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的审查，参与事故应急救援等。市场监督管理局要组织实施油气输送管道等特种设备质量监督和安全监察，监督检查油气输送管道检验检测和风险评估工作。

管输企业要强化油气管道保护主体责任意识，建立健全风险预警机制，提高安全风险防控以及应急管理处置能力；要梳理高后果区、重点防汛部位、重要穿跨越部位等管道保护关键部位，建立台账并重点巡查巡护；要针对关键部位排查外部风险隐患，制定落实相应的防控制度措施；要加强与属地政府、相关部门的沟通交流，切实落实管道保护措施；要扎实做好应急值守工作，突发情况及时处置并第一时间上报，确保油气管道安全稳定运行。

### 4 监测和预警

4.1 监测

管输企业加强油气管道周边风险监测和信息分析，特别是对第三方作业以及挖沙、采石、采矿等活动进行重点监测，可能引发管道建设和保护事故的重要信息及时报告属地指挥部办公室。

各区域指挥部办公室负责接收辖区内油气管道周边风险监测重要信息，畅通信息报送渠道，做好信息的汇总和分析工作。

乡（镇）人民政府应急指挥部办公室应当建立健全油气长输管道建设和保护事故信息监测体系，完善信息共享机制，通过巡查、基层单位上报、社会公众报告等多种渠道收集信息，加强信息综合分析与评估，提高相关预报的准确性和时效性。重大节假日、重大活动、敏感时段、灾害性天气等特殊时段，应当加大监督检查力度，强化应急值守和信息报告工作。

4.2 预警

区指挥部办公室对可能引发油气管道建设和保护较大及以上事故的信息进行核实后上报区指挥部，并及时上报市指挥部。

区指挥部办公室对可能引发油气管道建设和保护一般事故的信息进行核实后及时上报区指挥部，发布预警信息，通知相关部门和相关管输企业采取针对性的防范措施。

乡（镇）人民政府应急指挥部办公室核实本辖区内油气管道周边风险监测重要信息，对可能引发一般及以上事故的监测信息，要及时报告属地指挥部并发布对应预警信息。

预警信息的发布和调整可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车、大喇叭或组织人员逐户通知等方式进行。

### 5 应急处置与救援

5.1 信息报告

油气管道建设和保护事故发生后，管输企业负责人应当在1小时内报告属地管道建设和保护主管部门、应急管理部门和相关部门。油气管道建设和保护主管部门和相关部门接到管道建设和保护事故信息报告后，应当立即进行核实，对事故的性质和等级作出初步认定，报区应急指挥部，并按规定及时逐级上报。

报告事故信息的内容应包括：事故发生单位概况、事故发生的时间地点以及现场情况、事故的简要经过、事故已造成或者可能造成的社会影响和初步估计的直接经济损失、已经采取的措施和其他应当报告的情况，尽可能全面地反映事故情况。

信息补报

事故报告后出现下述新情况时，事故发生单位负责人或其授权人应当及时补报。

- 自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的。

- 火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的。

5.2 先期处置

事发管输企业应立即启动本企业应急响应，组织进行先期应急处置工作，迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志，警戒事故现场和危险区域，同时采取有效措施保护相邻装置、设备，防止事态扩大和引发次生事件。

5.3 应急响应

区级响应由低到高设定为二级、一级两个响应等级，油气管道建设和保护事故发生后，依据响应条件，启动相应等级响应(见附件3)。

5.3.1 二级响应

符合二级响应条件时，区指挥部办公室主任向指挥长报告，由指挥长启动二级响应。重点做好以下工作：

- 区指挥部办公室通知指挥长、有关成员单位负责人和专家等相关人员立即赶赴现场。同时，根据事故情况，迅速指挥调度有关应急力量赶赴现场参加应急处置工作。

- 指挥长到达现场后，迅速成立现场指挥部及其工作组，了解先期处置情况，分析研判事故现状及发展态势。

- 组织现场侦检工作，分析事故影响范围和程度，开展事故会商研判，研究制定应急处置方案。

- 做好对周边人员、场所、重要设施排查和安全处置工作，防范次生灾害。

- 现场指挥部及时向市指挥部办公室(市现场工作组)汇报事故现状及处置情况。

- 及时、统一发布事故发展态势、抢险救援等信息，积极协调各类新闻媒体做好新闻报道工作，做好舆情引导工作。

- 认真贯彻落实区委、区政府工作要求，并及时向事发地传达。

5.3.2 一级响应

符合一级响应条件时，区指挥部办公室主任向指挥长报告，由指挥长启动一级响应。派出工作组赶赴现场，重点做好以下工作：

- 指挥长到达现场后，迅速成立区现场指挥部及其工作组，了解先期处置情况，分析研判事故现状及发展态势，及时将现场情况向市指挥部汇报。

- 根据市指挥部的部署要求，参与现场应急处置工作。

5.3.3 响应调整

油气管道建设和保护事故的事态进一步扩大，或者可能波及更大范围，直接或间接造成巨大损害，区指挥部或指挥部办公室依据事故情况变化，调整响应级别。

5.3.4 响应结束

响应条件消除后，经现场指挥部确认，由指挥部指挥长宣布响应结束。

### 6 应急保障

6.1 队伍保障

管输企业应急队伍是应急处置工作的基础力量，要按照有关规定配备人员、装备，开展培训、演练；各成员单位应急处置队伍是事故的重要支援力量和补充力量，要合理确定队伍规模，加强技能培训，满足应急需求；区指挥部应加强应急队伍的监督检查，在应急响应时统一指挥调配。

6.2 物资装备保障

管输企业要按照有关规定储备应急处置物资，各乡(镇)和有关部门根据实际情况储备一定数量的常备应急处置物资。应急响应所需物资的调用、采购、储备、管理，应遵循“服从调动，服务大局”原则，听从区挥部的统一调度，保证应急处置需求。

6.3 资金保障

管输企业要做好必要的应急处置资金安排。各乡(镇)和有关部门要做好油气管道建设和保护事故应急资金保障，保障应急指挥系统、公益宣传、人员培训、演练与实施、物资储备与维护、奖励等方面资金。处置油气管道建设和保护事故所需经费，按照现行事权、财权划分原则，多渠道筹集，分级负担，确保应急需要。

6.4 其他保障

事发地乡(镇)人民政府应急指挥部统筹协调有关部门按照现场指挥部指令或应急处置需要，在各自职责范围内做好相关应急保障工作。

### 7 后期处置

7.1 善后处置

现场清理、环境污染消除及设备检查、管道运行恢复由事发管输企业及事发地乡(镇)人民政府应急指挥部按照规定程序进行处置；在抢险救援过程中紧急调用的物资、设备、运输车辆和占用的场地，由造成损失的第三方及事发地乡(镇)人民政府承担。

7.2 调查评估

7.2.1 事故调查

按照事故等级和有关规定，由区政府成立事件调查组，及时查明事故发生的经过、原因和直接经济损失；认定事故的性质和责任；提出对事故责任者的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施；提交事故调查报告。

7.2.2 处置评估

一般事故现场应急处置工作结束后，区指挥部召集有关部门对事故应急处置工作进行全面总结评估，提出加强和改进同类事故处置工作的意见建议。一般事故现场应急处置工作结束后，乡(镇)应急指挥部应当对事故应急处置工作进行总结评估。

### 8 附则

8.1 预案宣传、培训和演练

区指挥部办公室应当会同有关部门采取多种形式开展应急预案宣传和培训，按规定组织应急演练，并定期组织应急预案评估，按照修订情形及时进行修订。

8.2 预案解释

本预案由区能源局负责解释。

8.3 预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

附件：1.长治市屯留区油气管道建设和保护事故分级

2.长治市屯留区油气管道建设和保护事故应急指挥  机构及职责

3.长治市屯留区油气管道建设和保护事故响应条件

4.长治市屯留区油气管道建设和保护事故应急响应

程序

附件1

长治市屯留区油气管道建设和保护事故分级

| 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 | 指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 | 指造成3人以上10人以下死亡，或者10以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 | 指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 |
| 上述所称“以上”包括本数、“以下”不包括本数。 |  |  |  |

附件2

长治市屯留区油气管道建设和保护事故应急指挥机构及职责

| 应急救援指挥机构 |  | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  | 贯彻落实区委、区政府关于长治市油气管道建设和保护事故工作的决策部署；配合较大及以上油气管道建设和保护事故应急处置工作；组织指挥一般油气管道建设和保护事故应急处置工作；指导协调较大油气管道建设和保护事故调查评估和善后处置工作；贯彻落实上级领导指示批示精神和区委、区政府交办的油气管道建设和保护事故应急处置的其他重大事项。 |
| 应急指挥部办公室 |  | 制定、修订油气管道建设和保护事故应急预案；组织调动有关应急力量参加油气管道建设和保护事故应急处置行动；按规定报告和协助发布油气管道建设和保护事故应急处置信息；指导县(区)油气管道建设和保护事故应对工作；完成市指挥部交办的其他任务。 |
| 指挥长 | 区政府分管能源工作的副区长 | 主持应急指挥部全面工作。 |
| 副指挥长 | 区能源局局长 | 主管油气管道建设和保护工作，兼任应急指挥部办公室主任，完成指挥长交办的其他工作。 |
|  | 区应急管理局局长 | 主管油气管道安全生产及综合监督管理工作，完成指挥长交办的其他工作。 |
| 成员单位 | 区委宣传部 | 根据指挥部发布的权威信息，组织协调新闻媒体开展应急新闻报道，积极引导舆论。 |
|  | 区发展改革和科技局 | 参与油气输送管道专项规划编制，统筹协调油气输送管道发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接，负责协调区级重要物资和应急储备物资的储备和调拨。 |
|  | 长治市公安局屯留分局 | 负责依法查处侵占、破坏、盗窃、哄抢管道设施等违法犯罪行为，维护油气管道建设和保护事故现场治安秩序。 |
|  | 区财政局 | 负责加强对油气输送管道安全生产预防和重点安全隐患治理的支持，落实油气输送管道沿线及乡（镇）政府参与油气输送管道保护的激励政策，调动保护油气输送管道的积极性。 |

| 应急救援指挥机构 |  | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 成员单位 | 区自然资源局 | 负责核查油气输送管道建设项目选址是否符合国土空间规划；负责依法查处毗邻油气输送管道保护范围的矿山领域无证开采、超越批准的矿区范围采矿以及其他非法违法占地等行为。 |
|  | 长治市生态环境局屯留分局 | 负责核查油气输送管道建设项目是否符合本部门相关行业规划、法律法规及政策；负责牵头油气输送管道突发环境事件的应急预警工作，开展事后调查处理。 |
|  | 区住房和城乡建设局 | 负责核查油气输送管道建设项目是否符合本部门相关行业规划、法律法规及政策；严格油气输送管道周边建筑施工项目的日常监督管理。 |
|  | 区交通运输局 | 负责对住房和城乡建设局移交的油气输送管道周边的违法施工行为进行依法查处。 |
|  | 区水利局 | 负责核查油气输送管道建设项目是否符合本部门相关行业规划、法律法规及政策；参与协调解决水利工程建设与油气输送管道建设和安全运行相关的重大问题，配合当地政府查处并协调解决河道采砂对油气管道造成的安全隐患，制止或取缔违反防洪法规定的油气管道工程。 |
|  | 区卫生健康和体育局 | 负责组织督导事发地卫生健康部门，协调调派专家团队，开展事故伤病员救治和相关人员医疗卫生保障。 |
|  | 区应急管理局 | 负责油气管道安全生产的综合监督管理工作，负责油气管道工程建设项目安全设施与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的审查，参与事故应急救援。 |
|  | 区市场监督管理局 | 负责油气输送管道行业的特种设备安全监督管理，依法组织实施油气输送管道等特种设备质量监督和安全监察，监督检查油气输送管道检验检测和风险评估工作，提供油气管道抢修保通技术支持。 |
|  | 区能源局 | 主管油气管道建设和保护工作，承担指挥部办公室有关职责；组织开展油气管道建设和保护事故应急演练；协调处理本行政区域油气输送管道保护的重大问题。 |
|  | 区公路管理段 | 负责组织协调解决国、省公路建设项目与油气输送管道建设和安全运行相关的重大问题。 |
|  | 区消防救援大队 | 负责油气管道建设和保护事故现场的灭火救援和处置工作。 |
|  | 各管输企业 | 落实管道保护主体责任，加强油气管道周边巡查巡护，做好监测分析和风险管控；参与制定气源调度方案，向管道气供应受到影响的区域调配气源。 |

附件3

—

长治市屯留区油气管道建设和保护事故响应条件

| 一级响应 | 二级响应 |
| --- | --- |
| 符合下列条件之一的启动一级响应： (1)发生较大及事故； (2)发生3人以上6人以下重伤的事故； (3)造成3人以上6人以下涉险、被困、失联的事故； (4)造成直接经济损失1000万元以上，3000万元以下的事故； (5)造成管道设施损坏，设计压力4MPa以上油气管道停输24小时以上，48小时以下； (6)区指挥部办公室认为需要启动一级响应的情形。 | 符合下列条件之一的启动二级响应： (1)发生一般事故； (2)造成管道设施损坏，设计压力4MPa以上油气管道泄漏、停输24小时以下； (3)区指挥部办公室认为需要启动二级响应的情形。 |

附件4

长治市屯留区油气管道建设和保护事故应急响应程序

异常情况

接报

事故预警

预警行动（事发地乡镇人民政府应急指挥部和企业）

继续监控

是否发生事故

否

是

信息报告

（区指挥部办公室）

综合协调组

应急处置组

启动响应

气源调度组

一级

二级

秩序维护组

派出工作组赶赴事故现场事故现场

现场应急救援

成立现场指挥部

医学救护组

综合保障组

新闻舆情组

应急终止

后期处置

响应结束